SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE  ATENÇÃO À SAÚDE

DIVISÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

FONE 3721-4266

No. 008/DAS/13

#### DATA: 03/06/2013

###### DESCRIÇÃO DO LAUDO PERICIAL

CENTRO:  CENTRO TECNOLÓGICO - CTC

LOCAL:     DEPARTAMENTO DE  ARQUITETURA E URBANISMO

SETORES PERICIADOS:

- Laboratório de Sistemas Construtivos (LABISCO)

- Laboratório de Modelos e Maquetes (MAQUETARIA)

- Laboratório de Restauro (LABRESTAURO)

- Laboratório de Conforto Ambiental (LABCON)

- Laboratório de Urbanismo (LABURB)

- Laboratório de Projetos (LABPROJ)

- Laboratório de Microcomputadores  (LABMICRO)

- Laboratório de Documentação e Acervo (LDA)

- Grupo Interdisciplinar de Pesquisa (GIPEDU)

- Grupo de Pesquisa da Informática na Arquitetura (INFORARQ)

- Território, Arquitetura e Cidadania (SITUS)

- Grupo de Pesquisa em Arquitetura, Paisagem e Espaços Urbanos (APEU)

- Núcleo de Investigação em Configuração e Morfologia na Arquitetura e no Urbanismo (NUCOMO)

- Programa de Educação Tutorial (PET)

- Ateliê Modelo de Arquitetura (AMA)

- Secretarias (administrativos).

- Salas de professores

1 INTRODUÇÃO

Com o objetivo de verificar se as atividades desenvolvidas pelos servidores docentes e técnico-administrativos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo-ARQ são realizadas em condições insalubres e/ou periculosas, a equipe técnica do DAS realizou reavaliação de todas as instalações desta unidade de ensino e pesquisa, a partir de informações prestadas pela secretaria de departamento e demais servidores nos setores de trabalho.

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SETORES

O Departamento ARQ executa as mais diversas atividades de ensino e pesquisa na área de estudos de Arquitetura e Urbanismo, bem como outras pesquisas aplicadas, tanto nos aspectos teóricos quanto práticos. Para tal, as atividades são desenvolvidas em laboratórios e salas de aula.

3- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Para as diligências em questão,  foi utilizado equipamento de medição de Nível de Pressão Sonora Marca QUEST Modelo 2700 e calibrador Modelo QC 10 Marca QUEST, conforme preceitua a NR-15 e seus anexos. As demais análises foram qualitativas.

4- METODOLOGIA EMPREGADA

Nesta revisão de laudo pericial de insalubridade e periculosidade, aplicou-se a seguinte metodologia:

- Visita técnico-pericial  nos locais de trabalho, realizada pela equipe técnica do SEST/DSST.

- Antes das visitas aos locais de trabalho, foram observados os laudos anteriores, bem como os registros existentes no banco de dados do DAS, no que diz respeito a segurança do trabalho de cada ambiente

- A emissão do laudo seguiu os procedimentos da análise quantitativa e qualitativa da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

5 AGENTES FÍSICOS/QUÍMICOS/BIOLÓGICOS, ANÁLISE DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (ver tabela anexo)

Os servidores docentes e técnico-administrativos deste departamento, poderão estar expostos a outros agentes de risco. Porém, neste laudo, foram especificados somente aqueles que estão definidos na Portaria 3214/78 do MTE que trata de adicional de insalubridade/periculosidade.

| ## DAS/SEGESP – UFSC |  | ## DATA: 03/06/13 | ## Nº 008/2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ORGÃO: ARQ - CTC | ## Local: Todas Instalações |  |  |

LAUDO PERICIAL

### CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE

(Decreto 97.458 de 15/01/89)

| #### LOCAL DE EXERCÍCIO #### OU #### TIPO DE TRABALHO REALIZADO | AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO |  | # GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM |  | ADICIONAL A SER CONCEDIDO [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tolerância Conhecida/ Tempo | Medição Efetuada/ Tempo | INSALU-BRIDADE | PERICU- LOSIDADE/ RAIO X |
| Laboratório de Modelos e Maquetes (MAQUETARIA) | Risco físico: - Ruído de vários equipamentos que muitas vezes funcionam ao mesmo tempo. - Radiação não ionizante por laser na máquina de corte. Risco químico Tintas e solventes a base de hidrocarbonetos |  | 85 dB(A) 8horas/dia Habitual Habitual | Ruído: Serra C. 96,2 dB(A) 2 horas/dia Serra 2 97,6 dB(A) 2 horas/dia Galopa 89,2 dB(A) 1 horas/dia | Média 10% | Não há. |
| Laboratório de Sistemas Construtivos (LABISCO) | Risco químico Uso habitual de cimento in natura, seus compostos e contaminantes, em ambiente fechado. |  | Habitual | - | Média 10% | Não há. |
| Laboratório de Restauro (LABRESTAURO) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Laboratório de Conforto Ambiental (LABCON) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Laboratório de Urbanismo (LABURB) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Laboratório de Projetos (LABPROJ) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Laboratório de Microcomputadores (LABMICRO) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| - Os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade e/ou periculosidade quando desenvolvem atividades em exposição habitual por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal (ON 06/SGP/MPOG/13), aos agentes nocivos apresentados neste laudo. - Segundo Orientação Normativa 06/SGP/MPOG de 18/03/13, os laudos periciais não possuem prazo de validade. Assim, o mesmo deverá ser reavaliado somente quando ocorrerem alterações no processo de trabalho e/ou no ambiente físico, caso o mesmo influencie nos riscos em questão. - O pagamento da insalubridade/periculosidade não desobriga o fornecimento, o treinamento e a exigência do uso de EPIs apropriados. |  |  |  |  |  |  |

| ## DAS/SEGESP – UFSC |  | ## DATA: 03/06/13 | ## Nº 008/2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ORGÃO: ARQ - CTC | ## Local: Todas Instalações |  |  |

LAUDO PERICIAL

### CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE

(Decreto 97.458 de 15/01/89)

| #### LOCAL DE EXERCÍCIO #### OU #### TIPO DE TRABALHO REALIZADO | AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO |  | # GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM |  | ADICIONAL A SER CONCEDIDO [%] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tolerância Conhecida/ Tempo | Medição Efetuada/ Tempo | INSALU-BRIDADE | PERICU- LOSIDADE/ RAIO X |
| Laboratório de Documentação e Acervo (LDA) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Grupo Interdisciplinar de Pesquisa (GIPEDU) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Grupo de Pesquisa da Informática na Arquitetura (INFORARQ) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Território, Arquitetura e Cidadania (SITUS) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Grupo de Pesquisa em Arquitetura, Paisagem e Espaços Urbanos (APEU) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Núcleo de Investigação em Configuração e Morfologia na Arquitetura e no Urbanismo (NUCOMO) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Programa de Educação Tutorial (PET) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Ateliê Modelo de Arquitetura (AMA) | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| Salas de professores | Não há |  |  | - | Não há | Não há |
| Atividades administrativas | Não há |  | - | - | Não há | Não há. |
| - Os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade e/ou periculosidade quando desenvolvem atividades em exposição habitual por tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal (ON 06/SGP/MPOG/13) , aos agentes nocivos apresentados neste laudo. - Segundo Orientação Normativa 06/SGP/MPOG de 18/03/13, os laudos periciais não possuem prazo de validade. Assim, o mesmo deverá ser reavaliado somente quando ocorrerem alterações no processo de trabalho e/ou no ambiente físico, caso o mesmo influencie nos riscos em questão. - O pagamento da insalubridade/periculosidade não desobriga o fornecimento, o treinamento e a exigência do uso de EPIs apropriados. |  |  |  |  |  |  |